## proovid võetud_10.12.19
kui lahtrisse on kirjutatud "ja", siis on veeproovid neist kaevudest võetud just selle näitaja määramiseks
NEED ANDMED ON ERINEVATEST ANDMEBAASIDEST JA VAJAVAD VEEL ÜLE VAATAMIST NING PARANDAMIST !!!!
Puurkaevu katastri nr | PROOV VÕETUD | Osaline üldanalüüs (NH4, NO3, Cl, SO4, HCO3, K, Na, Ca, Mg, PHT, Mn) | Üldanalüüs (NH4, NO2, NO3, Cl, SO4, HCO3, K, Na, Ca, Mg, Fe üld, pH, PHT, SiO2, vaba CO2, üldkaredus, kuivjääk, värvus, läbipaistvus, Fe2+, F, Mn, EJ, hägusus, lõhn) | 1- ja 2-aluselised fenoolid | nafta-saadused | pestit-siidid | PAH | benseen | trikloro-etüleen | tetrakloro-etüleen | trikloro-metaan | Ba, Hg, As | δ18O, δ2H | passi nr | seire nr | veekompleks | veekiht | sügavus | avatud osa_1 | avatud osa_2 | avatud osa_3 | puurimise aasta | maakond | vald, linn | pk_aadress | puurkaevu liik | X, lamb | Y, lamb
2196 | jah, 01.10.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | A-249-B/2 |  | V2vr | V2vr | 160 | 131,0-154,0 |  |  | 1963 | Ida-Viru | Sillamäe l. | Sillamäe l., haigla territooriumil, pumbamaja 8 | tarbepuurkaev | 6589481 | 712469
2198 | EKUK seire raames isotoop - ei võtnud; küsida EKUKist seire proovide tulemused | [12 empty] | 7619 | 580-A | V2vr | V2vr | 150 | 118,0-143,0 |  |  | 1953 | Ida-Viru | Sillamäe l. | Pavlovi tn., pumbamaja nr. 4 | tarbe-vaatluskaev/riiklik seire | 6590251 | 714321
2205 | jah, 01.10.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | 3837/13 |  | V2vr | V2vr | 135 | 106,0-135,0 |  |  | 1974 | Ida-Viru | Sillamäe l. | veehaare linna lõunaosas, pumbamaja 13 | tarbepuurkaev | 6589503 | 714222
2207 | jah, 01.10.2019 EKUK seire raames isotoop |  | ja | [9 empty] | ja | 4051 | 922 | V2gd | V2gd | 220 |  | 163,0-215,0 |  | 1975 | Ida-Viru | Sillamäe l. | veehaare linna lõunaosas, pumbamaja 15 | tarbe-vaatluskaev/riiklik seire | 6589404 | 714083
2216 | jah, 01.10.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | 5057 |  | V2gd | V2gd | 230 |  | 165,0-221,0 |  | 1981 | Ida-Viru | Sillamäe l. | Põlevkivikeemiatehas, pumbamaja 24 | tarbepuurkaev | 6590339 | 712138
2966 | jah, 01.10.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | 6143 |  | V2vr | V2vr | 125 | 94,0-115,20 |  |  | 1989 | Ida-Viru | Narva-Jõesuu linn | Perjatsi k., veehaare linnast idas, pumbamaja 28 | tarbepuurkaev | 6590247 | 715882
50317 | jah, 15.10.2019 |  | ja | [9 empty] | ja |  |  | V2gd | V2vr+gd | 259 | 167,6-182,6 | 212,6-252,6 |  | 2011 | Ida-Viru | Kohtla-Järve l. | Ahtme linnaosa , Ahtme mnt. 75 | tarbepuurkaev | 6580973 | 695050
50847 | jah, 15.10.2019 |  | ja | [9 empty] | ja |  |  | C-V | V2vr+gd | 256.8 | 165,6-182,4 | 224,4-254,4 |  | 2011 | Ida-Viru | Kohtla-Järve linn | Ahtme linnaosa, Ahtme mnt. 75c | tarbepuurkaev | 6580702 | 695434
50848 | jah, 15.10.2019 |  | ja | [9 empty] | ja |  |  | C-V | V2vr+gd | 260 | 167,0-187,0 | 229,0-259,0 |  | 2011 | Ida-Viru | Kohtla-Järve linn | Ahtme linnaosa, Ahtme mnt. 77 | tarbepuurkaev | 6580609 | 695550
50900 | jah, 15.10.2019 |  | ja | [9 empty] | ja |  |  | C-V | V2vr+gd | 260 | 164,0-184,0 | 226,0-256,0 |  | 2011 | Ida-Viru | Kohtla-Järve linn | Ahtme linnaosa, Ahtme mnt. 77c | tarbepuurkaev | 6580503 | 695635
50901 | jah, 15.10.2019 |  | ja | [9 empty] | ja |  |  | C-V | V2vr+gd | 260 | 168,0-198,0 | 234,0-254,0 |  | 2011 | Ida-Viru | Kohtla-Järve linn | Ahtme linnaosa, Ahtme mnt 75a | tarbepuurkaev | 6580855 | 695158
50905 | jah, 15.10.2019 |  | ja | [9 empty] | ja |  |  | C-V | V2vr+gd | 257 | 165,15-174,0 | 220,0-250,0 |  | 2011 | Ida-Viru | Kohtla-Järve linn | Ahtme linnaosa, Ahtme mnt. 75b | tarbepuurkaev | 6580783 | 695283
2272 | jah, 16.10.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | 3786 |  | V2gd | V2gd | 270 |  | 214,0-265,0 |  | 1974 | Ida-Viru | Jõhvi l. | Linda tn. 15 | tarbepuurkaev | 6585878 | 694833
2281 | jah, 15.10.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | A-7203 | 866 | V2vr | V2vr | 195 | 162,0-195,0 |  |  | 1953 | Ida-Viru | Jõhvi vald | Edise k., aiand | tarbepuurkaev | 6587089 | 691395
16121 | jah, 16.10.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | K-40-01 |  | V2vr | V2vr | 180 | 153,15-169,73 |  |  | 2003 | Ida-Viru | Jõhvi l. | Malmi 6-a | tarbepuurkaev | 6584830 | 695043
2438 | jah, 16.10.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | 1-g | 881 | V2gd | V2gd | 260 |  | 224,0-248,0 |  | 1964 | Ida-Viru | Jõhvi vald | Sompa k., Kase kinnistu, Sompa rdtj-st 500 m põhja poole | riiklik seire | 6585091 | 688496
2964 | jah, 15.10.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | 5884 |  | V2gd | V2gd | 235 |  | 176,0-227,0 |  | 1988 | Ida-Viru | Püssi l. | Jõe tn., Roodu pumbajaam | tarbepuurkaev | 6584310 | 673918
2742 | jah, 17.10.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | 5427 |  | C-V | V2vr+gd | 270 | 172,0-203,0 | 234,0-264,0 |  | 1984 | Lääne-Viru | Rakvere l. | Päikese tn. | tarbepuurkaev | 6580083 | 635149
10703 | jah, 17.10.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | 6777 | 10703 | V2vr | V2vr | 222 | 197,6-222,7 |  |  | 1997 | Lääne-Viru | Rakvere l. | Piira veehaare, Ööbiku tn. 25 | tarbe-vaatluskaev | 6579562 | 635396
14159 | jah, 17.10.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | 6808 |  | C-V | V2vr+gd | 260 | 193,0-216,0 | 243,0-260,0 |  | 1998 | Lääne-Viru | Rakvere l. | Rakvere l., Piira veehaare, pk.nr.3, Ööbiku ja Vabaduse tn piirnev territ. Piira metsas | tarbepuurkaev | 6579539 | 635207
14160 | jah, 17.10.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | 6809 |  | C-V | V2vr+gd | 260 | 191,0-216,0 | 246,0-260,0 |  | 1998 | Lääne-Viru | Rakvere l. | Rakvere l., Piira veehaare, pk. nr. 4 | tarbepuurkaev | 6579658 | 635422
14162 | jah, 17.10.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | 6810 |  | C-V | V2vr+gd | 260 | 193,0-218,0 | 244,0-260,0 |  | 1998 | Lääne-Viru | Rakvere l. | Vinni vald, Piira küla, Rakvere l., Piira veehaare, pk. nr. 6 | tarbepuurkaev | 6579799 | 635880
2898 | jah, 19.11.2019 | ja | [10 empty] | ja | 3752 |  | C-V | V2vr+gd | 312 | 212,55-241,34 | 262,52-306,85 |  | 1974 | Lääne-Viru | Vinni vald | Vinni alevik, Põllu tn 3 (Vinni keskuse III puurkaev) | tarbepuurkaev | 6575227 | 638102
3126 | jah, 19.11.2019 | ja | [10 empty] | ja | 4351 |  | C-V | V2vr+gd | 245 | 165,0-198,0 | 220,0-240,0 |  | 1977 | Lääne-Viru | Haljala vald | Haljala a-k, Rakvere mnt 10a, tootmistsooni pk. | tarbepuurkaev | 6590119 | 628496
10715 | jah, 22.10.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | 6083-6 |  | C-V | V2vr+gd | 235 | 158,0-178,0 | 197,8-225,0 |  | 1990 | Lääne-Viru | Rakvere vald | Arkna veehaare | tarbepuurkaev | 6585315 | 636086
2705 | jah, 22.10.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | 302 |  | V2vr | V2vr | 218 | 178,9-206,9 |  |  | 1952 | Lääne-Viru | Rakvere vald | Roodevälja küla, MEK | tarbepuurkaev | 6583575 | 635255
2517 | EKUK seire raames isotoop |  | ja | [9 empty] | ja | 816 | 816 | V2gd | V2gd | 120.5 |  | 100,0-120,5 |  | 1949 | Lääne-Viru | Haljala vald | Karepa k., lastekoor Kullo suvelaager | riiklik seire | 6603435 | 636493
2540 | EKUK seire raames isotoop |  | ja | [9 empty] | ja | A-644-M | 2540 | V2gd | V2gd | 271 |  | 199,0-271,0 |  | 1961 | Lääne-Viru | Kadrina vald | Kadrina a-k, Kauba tn 27, OÜ Pixner (vana võitsehh) | tarbepuurkaev/riiklik seire | 6579842 | 622185
2578 | EKUK seire raames isotoop |  | ja | [9 empty] | ja | A-604-M | 2578 | V2gd | V2gd | 228.5 |  | 162,6-228,5 |  | 1961 | Lääne-Viru | Haljala vald | Annikvere k., Vihula võitööstus | tarbepuurkaev/riiklik seire | 6596260 | 623813
2775 | EKUK seire raames isotoop |  | ja | [9 empty] | ja | 5445 | 2775 | V2gd | V2gd | 205 |  | 148,0-200,0 |  | 1984 | Lääne-Viru | Viru-Nigula vald | Kunda linn, Koidu tn., veepuhastusjaam pk. 13 | tarbepuurkaev/riiklik seire | 6599111 | 641753
4019 | jah, 11.09.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | 885-B | 885-B | O-C |  | 125.4 | 110,4-125,4 |  |  | 1982 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Sõrumäe k. | riiklik seire | 6563459 | 692176
53056 | jah, 12.09.2019 |  | ja | [9 empty] | ja |  |  | O-C |  | 126.6 | 105,22-126,6 |  |  | 2014 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Sõrumäe küla | ühisveevärgi puurkaev olmevee saamiseks | 6563094 | 691391
54422 | jah, 12.09.2019 |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  | ja |  |  | O-C |  | 130 | 112-126 |  |  | 2015 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Jõuga küla, Iisaku metskond 197 | ühisveevärgi puurkaev olmevee saamiseks | 6560747 | 692031
3171 | jah, 12.09.2019 |  | ja | [9 empty] | ja |  |  | O-C |  | 145 | 115,5-139 |  |  | 1964 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Varesmetsa küla, lehmalaut | puurkaev olmevee saamiseks | 6557764 | 694635
20961 | jah, 12.09.2019 |  | ja | [9 empty] | ja |  |  | O-C |  | 127 | 106,58-119,91 |  |  | 2005 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Uhe küla | puurkaev olmevee saamiseks | 6567778 | 690859
15172 | jah, 04.09.2019 |  | ja | [9 empty] | ja |  |  | O-C |  | 125 | 113-121 |  |  | 2000 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Vasavere küla, Ahtme metskond 25 (veka järgi), Kuremäe küla, Lauka maaüksus, Kuremäe küla, Pumba (maa-ameti järgi, kasutades veka koordinaate) | puurkaev olmevee saamiseks | 6567257 | 702293
2751 | jah, 12.09.2019 |  | ja | [9 empty] | ja |  |  | O-C |  | 130 | 104-130 |  |  | 1978 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Mäetaguse alevik, Mäetaguse, keskuse elamukvartal, pk.2 | puurkaev olmevee saamiseks | 6569538 | 688369
19606 | jah, 23.09.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | H-1-5 | 19606 | O | O2ls-kn | 40.1 | 7,0-40,10 |  |  | 2002 | Ida-Viru | Lüganuse vald | Sonda alevik, Põhja-Kiviõli UV, puuraukude rühm H-1 | riiklik seire | 6583405 | 665372
19607 | jah, 21.08.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | H-1-2 |  | O | O2kl-kk | 7 | 1,2-7,0 |  |  | 2002 | Ida-Viru | Lüganuse vald | Sonda alevik, Põhja-Kiviõli UV, puuraukude rühm H-1 | hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev | 6583403 | 665391
16664 | jah, 21.08.2019 |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  | ja | K-100-02 |  | O | O2ls-kn | 35 | 9,31-35,0 |  |  | 2003 | Ida-Viru | Lüganuse vald | Varinurme küla, Kaasiku katastriüksus | puurkaev olmevee saamiseks | 6583360 | 665503
9003 | jah, 21.08.2019 |  | ja | ja |  |  | ja | [5 empty] | ja | K-53-91 |  | O | O2ls-kn | 34 | 7,7-34,0 |  |  | 1991 | Ida-Viru | Lüganuse vald | Koljala küla, Uuemõisa küla, Kandre talu | puurkaev olmevee saamiseks | 6585316 | 666598
13518 | jah, 03.09.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | K-23-90 |  | O | O2ls-kn | 42.5 | 21,0-42,5 |  |  | 1990 | Ida-Viru | Lüganuse vald | Nüri küla, Liignurme metskond | puurkaev olmevee saamiseks | 6580801 | 664893
3738 | jah, 22.08.2019 |  | ja | [9 empty] | ja |  |  | O | O2ls-kn | 58.2 | 33,7-58,2 |  |  | 1988 | Ida-Viru | Lüganuse vald | Nüri küla, (metsvaht), Lapperti talu juures, Pikavõhma | puurkaev olmevee saamiseks | 6580745 | 662630
19608 | jah, 21.08.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | H-4-4 |  | O | O2ls-kn | 41 | 6,5-41,0 |  |  | 2002 | Ida-Viru | Lüganuse vald | Ilmaste küla, Põhja-Kiviõli UV, puuraukude rühm H-4 | hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev | 6583973 | 662743
19498 | jah, 03.09.2019 |  | ja | [10 empty] | 8214-A | 8214-A | O | O3kl-kk | 28 | konstruktsioon puudub |  |  | 1974 | Ida-Viru | Jõhvi vald | Sompa küla, Kukruse kaevandusväli | riiklik seire | 6585926 | 689345
19063 | jah, 27.08.2019 |  | ja | [10 empty] | K-3-85 |  | O | O3kl-kk | 20 | 4,5-20,0 |  |  | 1985 | Ida-Viru | Jõhvi vald | Edise küla, AGRO aiandi katlamaja ("niisutus") | tootmisvesi | 6587137 | 692047
3655 | jah, 03.10.2019 |  | ja | [12 empty] | O | O3kl-kk | 20 | 4,5-20,0 |  |  | 1984 | Ida-Viru | Toila vald | Servaääre küla, Vanaküla | hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev | 6584572 | 685084
13475 | jah, 28.08.2019 |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  | ja | K-49-90 |  | O | O2ls-kn | 63 | 37,6-63,0 |  |  | 1990 | Ida-Viru | Jõhvi vald | Edise küla-33, Juhansoni talu | puurkaev olmevee saamiseks | 6585798 | 692187
26251 | jah, 28,08.2019 |  | ja | ja_RS | ja_RS |  |  | ja_RS |  |  |  | ja_RS_Ba | ja | PA-3-1 | PA-3-1 | O | O3kl-kk | 25 | 5,0-25,0 |  |  | 2010 | Ida-Viru | Jõhvi vald | Edise k., EHAK kood 1524, PA-3-1 | riiklik seire | 6586114 | 693274
21583 | jah, 22.08.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | Pk-15-05 |  | O | O3kl-kk | 15 | 7,5-15,0 |  |  | 2006 | Ida-Viru | Jõhvi linn | Rakvere tn. 38b, autopesula | tootmisvesi | 6585613 | 693257
13507 | jah, 27.08.2019 |  | ja | ja |  |  | ja | [5 empty] | ja | K-40-90 |  | O | O2uh | 10.5 | 4,5-10,5 |  |  | 1990 | Ida-Viru | Jõhvi linn | Kirde tn. 24 | puurkaev olmevee saamiseks | 6585833 | 694978
5123 | jah, 28,08.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | 00663g |  | O | O3kl-kk | 15.2 | 4,0-15,2 |  |  | 1992 | Ida-Viru | Jõhvi vald | Jõhvist 2 km kagusse, Ahtme EJ tuhamägi | hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev | 6583462 | 696049
3662 | EKUK, Indrek koos seirega |  | ja | [9 empty] | ja | 0726 | 5028 | O | O2ls-kn | 49.7 | 20,10-49,70 |  |  | 1984 | Ida-Viru | Jõhvi vald | Kose küla, Tammiku kv, Kose külast 1 km | riiklik seire | 6583013 | 696794
3667 | jah, 25.09.2019 |  | ja | [9 empty] | ja |  |  | O | O3kl-kk | 19.87 | 3,0-19,9 |  |  | 1984 | Ida-Viru | Jõhvi vald | Kose küla, Tammiku kv, Kose külast 1 km | hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev | 6583046 | 696830
16591 | jah, 04.09.2019 |  | ja | ja |  |  | ja | [5 empty] | ja | 8 |  | O | O3kl-kk | 15.5 | 5,0-15,5 |  |  | 2002 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Vasavere küla, Kose k. , Ahtme kv | hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev | 6581206 | 700415
21849 | jah, 04.09.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | K-16-06 |  | O | O2ls-kn | 40 | 22,5-40,0 |  |  | 2006 | Ida-Viru | Jõhvi vald | Kose küla, Nõmme m/ü | puurkaev olmevee saamiseks | 6582716 | 697502
5133 | jah, 28.08.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | 00664g |  | O | O2ls-kn | 53 | 20,0-45,3 |  |  | 1992 | Ida-Viru | Jõhvi vald | Jõhvist 2 km kagusse, Ahtme EJ tuhamägi | hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev | 6583455 | 695894
5963 | jah, 04.09.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | 00682g |  | O | O2ls-kn | 46 | 12,0-40,9 |  |  | 1992 | Ida-Viru | Jõhvi vald | Ahtme elektrijaamast 2 km kirdesse, tuhamägi | hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev | 6581490 | 698804
4016 | jah, 11.09.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | 35 | 335 | O | O3nb-rk | 19.3 | 6,60-19,30 |  |  | 1975 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Sõrumäe k. | riiklik seire | 6563496 | 692168
3196 | jah, 10.09.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | 959 | 959 | O | O3nb-rk | 18 | 5,0-18,0 |  |  | 1964 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Sõrumäe k. (vk.I), Oja kinnistu | riiklik seire | 6562686 | 691527
16117 | jah, 03.10.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | Pk-8-02 |  | O | O3nb-rk | 20 | 4,5-20,0 |  |  | 2002 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Väike-Pungerja küla | puurkaev olmevee saamiseks | 6564554 | 691509
16044 | jah, 13.09.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | P-1/17 |  | O | O3nb-rk | 27.5 | 23,6-27,5 |  |  | 2001 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Jõuga küla | hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev | 6560838 | 692396
24943 | jah, 12.09.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | 81035 |  | O | O3kl-kk | 60 | 30,0-60,0 |  |  | 2009 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Väike-Pungerja küla, Mäetaguse metskond 27 kinnistu | hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev | 6564617 | 688307
16043 | jah, 13.09.2019 |  | ja | ja |  |  | ja | [5 empty] | ja | P-2/17 |  | O | O3kl-kk | 74.5 | 28,0-74,5 |  |  | 2001 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Jõuga küla | hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev | 6560846 | 692396
3198 | jah, 10.09.2019 |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  | ja | 961 | 961 | O | O2ls-kn | 100.38 | 67,2-100,38 |  |  | 1968 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Sõrumäe k. (vk.III), Oja kinnistu | riiklik seire | 6562689 | 691519
3969 | jah, 15.10.2019 |  | ja | ja |  |  | ja | [5 empty] | ja | 8414 | 8414 | O | O2ls-kn | 102 | 70,6-102,0 |  |  | 1977 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Ongassaare küla, Kõnnu k | riiklik seire | 6566343 | 697507
3190 | jah, 12.09.2019 |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  | ja | 4738 |  | O | O3nb-rk-id-on | 85 | 38,0-85,0 |  |  | 1979 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Iisaku alevik | puurkaev olmevee saamiseks | 6556671 | 689341
2586 | jah, 24.09.2019 |  | ja | ja |  |  | ja | [5 empty] | ja | 6091-A | 6091-A | O | O2kl-kk | 71.7 | 24,9-71,7 |  |  |  | Ida-Viru | Alutaguse vald | Mäeserva, Metsküla | ettevõtte seire | 6564033 | 684900
2581 | jah, 23.09.2019 |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  | ja | 7878 | 7878 | O | O2kk | 40 | 27,0-40,0 |  |  | 1970 | Ida-Viru | Lüganuse vald | kaevandusväli nr. 12, Tarumaa k., Lipu talu | riiklik seire | 6569233 | 676676
2582 | jah, 23.09.2019 |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  | ja | 7876 | 7876 | O | O2ls-kn | 75 | 44,3-75,0 |  |  | 1970 | Ida-Viru | Lüganuse vald | kaevandusväli nr. 12, Tarumaa k., Lipu talu | riiklik seire | 6569240 | 676671
2589 | jah, 24.09.2019 |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  | ja | 6258 | 6258 | O | O2ls-kn | 84.1 | 50,7-84,1 |  |  | 1966 | Ida-Viru | Lüganuse vald | Tarumaa k. | vaatluspuurkaev | 6569751 | 678623
2590 | jah, 24.09.2019 |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  | ja | 6258-A | 6258-A | O | O2kl-kk | 49.7 | 32,5-49,7 |  |  | 1966 | Ida-Viru | Lüganuse vald | Tarumaa k. | vaatluspuurkaev | 6569749 | 678623
4002 | jah, 23.09.2019 |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  | ja | 7545/V | 7545-C | O-C | O-C | 104.4 | 83,6-104,4 |  |  | 1970 | Ida-Viru | Lüganuse vald | Piilse k., kaevandusväli 12 | ettevõtte seire/riiklik seire | 6571935 | 673904
4025 | jah, 23.09.2019 |  | ja | ja |  |  | ja | [5 empty] | ja | 7545/B | 7545-B | O | O2ls-kn | 82.6 | 58,0-82,6 |  |  | 1970 | Ida-Viru | Lüganuse vald | Piilse k., kaevandusväli 12 | ettevõtte seire | 6571938 | 673908
4026 | jah, 23.09.2019 |  | ja | ja |  |  | ja | [5 empty] | ja | 7545 | 7545 | O | O2id-kk | 53.1 | 32,9-53,1 |  |  | 1970 | Ida-Viru | Lüganuse vald | Piilse k., kaevandusväli 12 | ettevõtte seire | 6571938 | 673901
16749 | jah, 21.08.2019 |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  | ja | K-04-03 |  | O | O2ls-kn | 50 | 17,5-50,0 |  |  | 2003 | Ida-Viru | Lüganuse vald | Sonda a-k, Sepa tn. 3 | tarbepuurkaev | 6582144 | 661765
2366 | jah, 28.08.2019 |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  | ja | 3988 |  | O | O2ls-O1lt | 38 | 10,3-38,0 |  |  | 1975 | Ida-Viru | Jõhvi vald | Linna küla, Jõhvi metsapunkti Toila ladu | tarbepuurkaev | 6585531 | 697730
2373 | jah, 28.08.2019 |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  | ja | 5038 |  | O-C |  | 85 | 55,10-85,0 |  |  | 1981 | Ida-Viru | Jõhvi vald | Edise k. 16, Valge Hobu Trahter | tarbepuurkaev | 6586413 | 692454
16391 | jah, 04.09.2019 |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  | ja | K-23-02 | 16391 | O-C |  | 105 | 82,89-100,16 |  |  | 2002 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Kurtna k. | riiklik seire/tarbepuurkaev | 6575737 | 700261
3280 | jah, 10.09.2019 |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  | ja | 7315 | 7315 | O | O2kl-kk | 38.9 | 21,3-38,9 |  |  | 1971 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Kurtna küla, Ahtme kaevandusväli, Kurtna järvest 0,3 km kirdesse | riiklik seire | 6575438 | 702796
3963 | jah, 04.09.2019 |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja_RS_Ba | ja | 244 | 244 | O | O2kl-kk | 38 | 3,8-38,0 |  |  | 1975 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Kurtna k. | riiklik seire | 6574598 | 700101
14267 | jah, 12.09.2019 |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  | ja | K-200-97 |  | O-C |  | 110.8 | 83,0-95,5 |  |  | 1997 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Kiikla k., Kiikla küla veevarustus, Kiikla küla, Pumpla | tarbepuurkaev | 6575627 | 684541
54765 | jah, 27.08.2019 |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  | ja |  |  | O-C |  | 88 | 65,5-88,0 |  |  | 2016 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Võrnu küla, Vanamõisa kinnistu | tarbepuurkaev | 6579558 | 681798
12292 | jah, 11.09.2019 |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  | ja | K-11-89 |  | O | O2ls-kn | 77.5 | 49,6-77,5 |  |  | 1989 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Kiikla k., Kivili talu | tarbepuurkaev | 6575175 | 684830
15711 | jah, 22.08.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | pk-1-01 |  | O | O2ls-kn | 64 | 37,5-64,0 |  |  | 2001 | Ida-Viru | Kohtla-Järve l. | Sompa linnaosa, Rutiku k. - 15 | tarbepuurkaev | 6581965 | 686159
53032 | jah, 02.10.2019 |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  | ja | 430 |  | O-C |  | 61.2 | 52,0-61,2 |  |  | 2014 | Ida-Viru | Narva-Jõesuu linn | Auvere küla, Jäätmehoidla | hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev | 6577006 | 724562
19499 | EKUK, Indrek koos seirega |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  | ja | 48/7 | 19499 | O | O2ls-kn | 49.55 | 14,50-50,0 |  |  | 2000 | Ida-Viru | Narva-Jõesuu linn | Auvere k., Eesti Elektrijaama territoorium | riiklik seire | 6577580 | 723485
16153 | jah, 04.09.2019 |  | ja | ja |  |  | ja | [5 empty] | ja | Pk-17-02 |  | O | O2kl-kk | 36 | 7,5-36,0 |  |  | 2002 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Illuka k. | tarbepuurkaev | 6570061 | 700361
26256 | EKUK, Indrek koos seirega |  | ja | ja |  |  | ja | [5 empty] | ja | PA-5-2 | PA-5-2 | O | O3kl-kk | 75 | 25,0-75,0 |  |  | 2010 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Edivere k., Koke kinnistu, PA-5-2 | riiklik seire | 6569949 | 700905
20976 | jah, 16.09.2019 |  | ja | ja |  |  | ja | [5 empty] | ja | 2-0-I | I-2 | O | O2kl-kk | 37 | 8,5-37,0 |  |  | 2005 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Ojamaa kaeveväli, Arvila vaatluspost | ettevõtte seire | 6571922 | 682316
20977 | jah, 16.09.2019 |  | ja | ja |  |  | ja | [5 empty] | ja | 3-0-I | I-3 | O | O2ls-kn | 71.5 | 40,5-71,5 |  |  | 2005 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Ojamaa kaeveväli, Arvila vaatluspost | ettevõtte seire | 6571924 | 682321
19081 | jah, 03.09.2019 |  | ja | ja |  |  | ja | [5 empty] | ja | A-II-3 |  | O | O2kl-kk | 30.9 | 4,10-30,9 |  |  | 1998 | Ida-Viru | Lüganuse vald | Aruküla küla, Aru k. | uuringupuurkaev | 6576622 | 672467
19082 | jah, 03.09.2019 |  | ja | ja |  |  | ja | [5 empty] | ja | A-II-4 |  | O | O2ls-kn | 58 | 33,5-58,0 |  |  | 1998 | Ida-Viru | Lüganuse vald | Mehide k., Päeva talu | ettevõtte seire | 6576609 | 672404
3734 | jah, 03.09.2019 |  | ja | ja |  |  | ja | [5 empty] | ja | 355 | 544 | O | O2ls-kn | 57 | 31,6-57,0 |  |  | 1988 | Ida-Viru | Lüganuse vald | Soonurme k., Sillaotsa talu juures | ettevõtte seire | 6578790 | 668594
24211 | jah, 22.08.2019 |  | ja | ja |  |  | ja | [5 empty] | ja | 278-A |  | O | O2ls-kn | 27 | 6,35-27,0 |  |  | 2008 | Ida-Viru | Lüganuse vald | Püssi linn, Tööstuspargi 1, pk 2 | tehnilise vee puurkaev | 6583793 | 673234
19560 | jah, 27.08.2019 |  | ja | ja |  |  | ja | ja_RS |  |  |  | ja_RS_Ba | ja | 00620g | 19560 | O | O2ls-kn | 38 | 6,0-32,10 |  |  | 1991(2003) | Ida-Viru | Lüganuse vald | Aa küla, 1 km alevikust põhja poole, Kohtla jõe ääres | riiklik seire | 6585437 | 681087
16592 | EKUK, Vallo pidi võtma |  | ja | ja |  |  | ja | [5 empty] | ja | Pk-55-02 |  | O | O2ls-kn | 95 | 70,2-95,0 |  |  | 2003 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Pagari k. | tarbepuurkaev | 6574501 | 692693
16672 | jah, 25.09.2019 |  | ja | ja |  |  | ja | [5 empty] | ja | 6-A |  | O | O2kl-kk | 57.8 | 55,0-57,8 |  |  | 2003 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Ahtme kaevandusväli | ettevõtte seire | 6575717 | 693793
16233 | jah, 11.09.2019 |  | ja | ja |  |  | ja | [5 empty] | ja | Pk-29-02 |  | O | O2ls-kn | 74 | 50,6-74,0 |  |  | 2002 | Ida-Viru | Jõhvi vald | Puru küla-20 | tarbepuurkaev | 6579278 | 693244
26254 | jah, 05.09.2019 |  | ja | ja |  |  | ja | [5 empty] | ja | PA-4-2 | PA-4-2 | O | O3id-kk | 45 | 25,0-45,0 |  |  | 2010 | Ida-Viru | Jõhvi vald | Puru k., Lennuväli, PA-4-2 | riiklik seire | 6581669 | 693345
19522 | EKUK, Indrek koos seirega |  | ja | ja |  |  | ja | [5 empty] | ja | 411 | 19522 | O | O2ls-kn | 36.5 | 19,7-37,5 |  |  | 1989 | Ida-Viru | Narva-Jõesuu linn | Auvere k., Eesti Elektrijaama territoorium | riiklik seire | 6580740 | 726864
19532 | EKUK, Indrek koos seirega |  | ja | ja |  |  | ja | [5 empty] | ja | 46/4 | 19532 | O | O2ls-kn | 26.5 | 20,5-26,4 |  |  | 2000 | Ida-Viru | Narva l. | Balti Elektrijaama territoorium | riiklik seire | 6586026 | 732430
26264 | EKUK, Indrek koos seirega |  | ja | ja |  |  | ja | [5 empty] | ja | PA-12-2 | PA-12-2 | O | O2ls-kn | 55 | 30,0-55,0 |  |  | 2010 | Ida-Viru | Narva-Jõesuu linn | Mustanina k., AS Narva Karjäär maatükk 3, PA-12-2 | riiklik seire | 6573201 | 715028
3245 | jah, 24.07.2019 |  | ja | ja | ja |  | ja |  | ja | ja |  | ja | ja | 5823 | 3245 | Q |  | 61 | 28,0-61,0 |  |  | 1987 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Vasavere veehaare, (pk.66) | tarbe-vaatluskaev | 6575927 | 703399
3263 | jah, 24.07.2019 |  | ja | ja | ja |  | ja | ja | ja | ja |  |  | ja | 4870/1 | 160 | Q |  | 17 | 7,0-13,5 |  |  | 1980 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Vasavere veehaare | riiklik seire | 6576974 | 702786
3279 | jah, 24.07.2019 |  | ja | ja | ja |  | ja | [5 empty] | ja | 7314 | 7314 | Q |  | 13.4 | 3,11-8,34 |  |  | 1971 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Kurtna küla, Ahtme kaevandusväli, Kurtna järvest 0,3 km kirdesse | riiklik seire | 6575416 | 702680
3367 | jah, 23.07.2019. PAH uuesti võetud 25.07.2019 |  | ja | ja | ja |  | ja | [5 empty] | ja | 98 | 98 | Q |  | 7.23 | 4,53-6,33 |  |  | 1959 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Konsu küla, Kurtna-Vasavere, Kirjakjärve lõunakaldal | riiklik seire | 6573059 | 704414
3400 | jah, 23.07.2019 |  | ja | ja | ja |  | ja |  |  |  |  | ja | ja | 8115 | 8115 | Q |  | 16.3 | 3,65-10,75 |  |  | 1974 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Konsu küla, Vasavere, Valgejärv | riiklik seire | 6575131 | 705405
3861 | jah, 25.07.2019 |  | ja | ja | ja |  | ja |  |  |  |  | ja_Hg | ja | 8653g | 8653 | Q |  | 18.5 | 3,25-6,4 | 7,0-10,2 | 10,75-13,55 | 1982 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Konsu küla, Konsu järve ääres | riiklik seire | 6571178 | 704069
3870 | jah, 25.07.2019 |  | ja | ja | ja |  | ja |  |  |  |  | ja | ja | 215 | 215 | Q |  | 23 | 17,0-23,0 |  |  | 1977 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Konsu küla, Konsu järv | riiklik seire | 6570849 | 702324
3873 | jah, 25.07.2019 |  | ja | ja | ja |  | ja | ja | ja | ja |  | ja | ja | 218 | 218 | Q |  | 20 | 13,0-17,0 |  |  | 1977 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Konsu järv | riiklik seire | 6571095 | 703792
5070 | jah, 24.07.2019 |  | ja | ja | ja |  | ja |  |  |  |  | ja | ja | 0750g | 115 | Q |  | 11 | 3,7-8,7 |  |  | 1989 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Vasavere mattunud org, Pannjärvest 60 m lõuna poole | riiklik seire | 6577764 | 702373
5077 | jah, 24.07.2019 |  | ja | ja | ja |  | ja | [5 empty] | ja | 0767g | 127 | Q |  | 35.5 | 16,85-20,85 | 21,5-25,5 |  | 1987 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Konsu küla, Vasavere mattunud org, Kuradijärvest 150 m edelasse | riiklik seire | 6575252 | 703760
50862 | jah, 24.07.2019 |  | ja | ja | ja |  | ja |  |  |  |  | ja | ja |  |  | Q |  | 45.4 | 19,4-39,4 |  |  | 2011 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Vasavere küla, Ahtme Metskond 25 | ühisveevärgi puurkaev olmevee saamiseks | 6575357 | 703385
50902 | jah, 24.07.2019 |  | ja | ja | ja |  | ja | [5 empty] | ja |  |  | Q |  | 48.8 | 24,0-44,0 |  |  | 2011 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Vasavere küla, Ahtme metskonna maatükk nr 25 | puurkaev olmevee saamiseks | 6575525 | 703393
3371 | jah, 23.07.2019 |  | ja | ja | ja |  | ja |  |  |  |  | ja | ja |  |  | Q |  | 7.85 | 1,85-7,85? |  |  | 1988 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Vasavere küla, Ahtme metskond 25 | hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev | 6578052 | 704488
19390 | jah, 23.07.2019. PAH uuesti võetud 25.07.2019 |  | ja | ja | ja |  | ja |  |  |  |  | ja | ja |  |  | Q |  | 14.6 | 4,55-9,2 |  |  | 1999 | Ida-Viru | Toila vald | Konju küla, Viivikonna karjäär | hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev | 6581273 | 703042
19784 | jah, 23.07.2019 |  | ja | ja | ja |  | ja | [5 empty] | ja |  |  | Q |  | 9 | 4,85-8,7 |  |  | 1994 | Ida-Viru | Alutaguse vald | Vasavere küla, Vasavere maetud org | hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev | 6577005 | 705297
30410 | jah, 21.08.2019 |  | ja | ja |  |  | ja | [5 empty] | ja |  |  | O |  | 12 |  |  |  | 1974 (arvele võetud 2007) | Ida-Viru | Kohtla vald | Saka k. 35 | tarbepuurkaev | 6592342 | 683373
2414 | jah, 22.08.2019 |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  | ja | 2769 |  | O-C | O-C | 90 | 68,0-90,0 |  |  | 1970 | Ida-Viru | Sonda vald | Sonda alevik, Metsa tn elumajad | tarbepuurkaev | 6581891 | 662016
13592 | jah, 27.08.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | K-22-89 |  | O-C | O-C, ls-kn sealhulgas | 57 | 21,0-57,0 |  |  | 1989 | Ida-Viru | Jõhvi vald | Edise aiandi laut | tarbepuurkaev | 6587166 | 692108
16837 | jah, 27.08.2019 |  | ja | ja |  |  | ja | [5 empty] | ja | K-23-03 |  | O | O2ls-kn | 35 | 14,10-35,0 |  |  | 2003 | Ida-Viru | Kohtla-Järve linn | Järveküla tee 52b, autopesula | tarbepuurkaev | 6588958 | 686724
Aro kinnistu | jah, 27.08.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | [12 empty] | tarbepuurkaev
Veeaugu kinnistu, 300001 | jah, 03.09.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | [12 empty] | suur šurf
16042 | jah, 13.09.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | P-3/17 |  | O | O2ls-kn | 106 | 75,0-106,0 |  |  | 2001 | Ida-Viru | Iisaku vald | Jõuga küla | vaatluspuurkaev | 6560853 | 692397
19544 | jah, 02.10.2019 |  | ja | ja |  |  | ja | [5 empty] | ja | 00604g |  | O | O2ls-kn | 25 | 5,0-20,5 |  |  | 1991 | Ida-Viru | Kohtla-Järve linn | elektrijaam, 1,5 km loodesse tuhamäest | uuringupuurkaev | 6590304 | 682443
3656 | jah, 03.10.2019 |  | ja | ja |  |  | ja | [5 empty] | ja | 722 | 5003 | O | O2ls-kn | 51.3 | 16,8-51,3 |  |  | 1984 | Ida-Viru | Kohtla vald | Vanaküla | vaatluspuurkaev | 6584572 | 685084
3721 | jah, 03.10.2019 |  | ja | ja |  |  | ja | [5 empty] | ja | 721 |  | O | O2ls-kn | 49 | 18,0-49,0 |  |  | 1984 | Ida-Viru | Kohtla vald | Kukruse vana kaevandusväli | vaatluspuurkaev | 6589631 | 688761
3964 | jah, 04.10.2019 |  | ja | ja |  |  | ja | [5 empty] | ja | 245 | 245 | O | O3nb-rk | 18.2 | 5,6-18,2 |  |  | 1975 | Ida-Viru | Illuka vald | Ongassaare k., Mäetaguse | riiklik seire | 6563807 | 697996
54495 | jah, 04.10.2019 |  | ja | ja |  |  | ja | [5 empty] | ja |  |  | O | O3sn O2kl-id | 40 | 17,0-40,0 |  |  | 2016 | Ida-Viru | Illuka vald | Kaidma küla, Väike-Kello | tarbepuurkaev | 6565818 | 699856
22410 | jah, 15.10.2019 |  | ja | ja |  |  | ja | [5 empty] | ja | K-102-06 |  | O | O2ls-kn | 26 | 5,3-26 |  |  | 2006 | Ida-Viru | Sonda vald | Vainu küla, Kokka maaüksus | tarbepuurkaev | 6586181 | 668828
2432 | jah, 16.10.2019 |  | ja | [9 empty] | ja | 5676 |  | V2gd | V2gd | 230 |  | 188,0-230,0 |  | 1986 | Ida-Viru | Toila vald | Toila alevik, sanatoorium | tarbepuurkaev | 6591963 | 698908
15520 | jah, 19.11.2019 | ja | [10 empty] | ja | 305SL |  | V2vr | V2vr | 145 | 130,0-145,0 |  |  | 2000 | Lääne-Viru | Rakvere vald | Andja k., Virukivi maaüksus, Poorbetoonitehas | tarbepuurkaev | 6594470 | 640566
23836 | jah, 19.11.2019 | ja | [10 empty] | ja | 803SL |  | V2vr | V2vr | 142 | 125,0-142,0 | 142,0-168,0 tamponeeritud |  | 2008 | Lääne-Viru | Viru-Nigula vald | Vasta k., Saeveski maaüksus | tarbepuurkaev | 6593639 | 651601
2392 | jah, 19.11.2019 | ja | [10 empty] | ja | 645 |  | V2vr | V2vr | 120 | 95,0-115,0 |  |  | 1960(2000) | Ida-Viru | Viru-Nigula vald | Kalvi k., Kalvi mõis | tarbepuurkaev | 6596923 | 658044
2423 | jah, 19.11.2019 | ja | [10 empty] | ja | 5725 |  | V2gd | V2gd | 220 |  | 165,0-208,4 |  | 1986 | Ida-Viru | Viru-Nigula vald | Rannu küla, Pumbamaja kinnistu | tarbepuurkaev | 6592099 | 661567
2494 | jah, 21.11.2019 | ja | [10 empty] | ja | A-723-M | 2494 | V2gd | V2gd | 117 |  | 82,56-117,0 |  | 1961 | Lääne-Viru | Haljala vald | Vergi k., Rüütuse kinnistu (Vergi küla pk nr 10) | tarbepuurkaev | 6608834 | 618003
2508 | jah, 21.11.2019 | ja | [10 empty] | ja | 3575 |  | V2vr | V2vr | 133 | 100,0-133,0 |  |  | 1973 | Lääne-Viru | Haljala vald | Vihula k., (vana - keskus) Pumbamaja kinnistu | tarbepuurkaev | 6603144 | 623656
2514 | jah, 21.11.2019 | ja | [10 empty] | ja | 5688 |  | V2vr | V2vr | 150 | 122,0-150,0 |  |  | 1986 | Lääne-Viru | Haljala vald | (vana - Vihula k., Paistjärve eramud) Tiigi küla, Soone kinnistu | tarbepuurkaev | 6602050 | 623618
2771 | jah, 19.11.2019 | ja | [10 empty] | ja | 2137 |  | V2vr | V2vr | 126 | 101,3-121,5 |  |  | 1966 | Lääne-Viru | Kunda l. | (vana - Aia tn.) Jaama tn 13 | tarbepuurkaev | 6598622 | 643706
52515 | jah, 21.11.2019 | ja | [10 empty] | ja |  |  | V2vr | V2vr | 80 | 51,0-80,0 |  |  | 2014 | Lääne-Viru | Haljala vald | Võsu alevik, (vana - Võsu rand) Vabaduse tn 18 | tarbepuurkaev | 6606044 | 610525
54701 | jah, 21.11.2019 | ja | [10 empty] | ja |  |  | V2vr | V2vr | 80.6 | 60,0-80,6 |  |  | 2016 | Lääne-Viru | Haljala vald | Käsmu küla, Hundisoo tn 3 | ühisveevärgi puurkaev olmevee saamiseks | 6608825 | 607932
5659 | jah, 21.11.2019 | ja | [10 empty] | ja |  |  | C-V |  | 160 |  |  |  | 1974 | Lääne-Viru | Haljala vald | Sagadi k., (vana - Sagadi mõis) Mõisa kinnistu | tarbepuurkaev | 6601789 | 617922